|  |  | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: 02/02/2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERSION: 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FG-FOR-SST-169 |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |  |  | MODELO |  |  |
| Fecha: 02/02/2026 |  | del (dd/mmm/aa) al (dd/mmm/aa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque en las casillas con la letra según corresponda, C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. LUCES |  |  | DÍAS |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |  |  |
| 1.1 | Verificar nivel de agua de radiador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Verificar nivel de aceite del motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Revisar nivel del tanque de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Revisión de tubo de escape |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Verificar la limpieza y estado del filtro de aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | verificar sistema de inyección de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ESTADO GENERAL |  |  | DÍAS |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  |  | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |  |  |
| 2.1 | Verificar ajuste de tuercas y tornillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Sistema de arranque (yoyo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Sistema eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Verificación de correas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Verificación de guardas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Revisión de fugas de combustible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Revisión de fugas de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Revisión de fugas de aceite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Realizar limpieza del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. FACTORES HUMANOS |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA NOMBRE C.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |